## sconto-oneri
Allegato A.1.1 | Edifici ad uso residenziale
Rapporto di forma dell'edificio |  | Zona climatica E - Comune di Milano
S/V |  | da GG | 2101 | Milano GG | 2404 | a GG | 3000
<= | 0.2 | 34 |  | 38.3141 |  | 46.8
>= | 0.9 | 88 |  | 97.4372 |  | 116
0,2 < S/V < 0,9 |  |  |  | 38.3141
dato da inserire
Valore limite di fabbisogno annuo di energia da confrontare con l'Eph di progetto
RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SULLA BASE DELL'Eph |  |  |  |  | MQ. DI S.L.P.
CONDIZIONI D’ACCESSO ALLA RIDUZIONE DEGLI ONERI D’URBANIZZAZIONE: Per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione:  adozione di sistemi di riscaldamento centralizzato negli edifici con più di 5 unità abitative  adozione di sistemi di contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare;  adozione di sistemi di registrazione dei consumi con obbligo di disponibilità all’accesso in lettura remota da parte dell’Amministrazione comunale, ai fini del sistema di controllo e di monitoraggio per interventi di recupero sottotetti:  obbligo di realizzazione di copertura ventilata
Contributo dovuto
URB. PRIMARIA | 0
URB. SECONDARIA | 0
|  |  | dato da inserire |  |  |  | 1° Spezzata di sconto ( 83 - 97 )
[7 empty] | 83 | 10
Eph da certificazione energetica |  | % | 0 | Percentuale calcolata rispetto ai limiti |  |  | 97 | 5
Kw. Max da Allegato A | 38.3141 |  |  | introdotti da disposizioni regionali. |  |  | 0 | 39.6429
da grafico Allegato 5.1 alla % | 0 | di riduzione corrisponde la seguente percentuale di sconto |  |  |  | ERRORE
2° Spezzata di sconto ( 55 - 83 )
[7 empty] | 55 | 30
[7 empty] | 83 | 10
Sconto sulla base dell'Eph sul Contributo dovuto |  |  | PUNTO A,1 |  |  |  | 0 | 69.2857
URB. PRIMARIA | #VALUE!
3° Spezzata di sconto ( 40 - 55 )
URB. SECONDARIA | #VALUE! | [5 empty] | 0 | 30
RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA
Sconto di 3 € / mq. + il 14 % della riduzione di cui al punto A |  |  | PUNTO B.1.1 |  | interventi che prevedano la copertura, mediante impianto solare termico, di almeno il 60% (sessanta per cento), ovvero il 30% (trenta per cento) in zona A e nuclei assimilati (art 50 NTA del PRG), del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria
URB. PRIMARIA | #VALUE!
URB. SECONDARIA | #VALUE!
Sconto di + il 10 % della riduzione di cui al punto A |  |  | PUNTO B.1.2 |  | interventi che prevedano l’utilizzo di pompe di calore reversibili, geotermiche o ad acqua di falda,, purché l’edificio l’edificio consegua una riduzione di almeno il 40% del valore dell’EPH rispetto al valore di legge
URB. PRIMARIA | #VALUE!
URB. SECONDARIA | #VALUE!
N.B. I punti B1.1 e B1.2 non sono cumulabili
Allegato A.1.2 | Edifici ad uso diverso dalla residenza
ATTIVITA' COMMERCIALI DIREZIONALI E PRODUTTIVE
Rapporto di forma dell'edificio |  | Zona climatica E - Comune di Milano
S/V |  | da GG | 2101 | Milano GG | 2404 | a GG | 3000
<= | 0.2 | 9.6 |  | 10.6448 |  | 12.7
>= | 0.9 | 22.5 |  | 25.3648 |  | 31
0,2 < S/V < 0,9 |  |  |  | 10.6448
dato da inserire
Valore limite di fabbisogno annuo di energia da confrontare con l'Eph di progetto
RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SULLA BASE DELL'Eph
CONDIZIONI D’ACCESSO ALLA RIDUZIONE DEGLI ONERI D’URBANIZZAZIONE: Per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione:  adozione di sistemi di riscaldamento centralizzato negli edifici con più di 5 unità abitative  adozione di sistemi di contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare;  adozione di sistemi di registrazione dei consumi con obbligo di disponibilità all’accesso in lettura remota da parte dell’Amministrazione comunale, ai fini del sistema di controllo e di monitoraggio
MQ. DI S.L.P. INDUSTRIA
Contributo dovuto | [5 empty] | MQ. DI S.L.P. COMMERCIO | 0
URB. PRIMARIA | 0
URB. SECONDARIA | 0
dato da inserire
1° Spezzata di sconto ( 83 - 97 )
Eph da certificazione energetica |  | % | 0 | Percentuale calcolata rispetto ai limiti |  |  | 83 | 10
Kw. Max da Allegato A | 10.6448 |  |  | introdotti da disposizioni regionali. |  |  | 97 | 5
[7 empty] | 0 | 39.6429
da grafico Allegato 5.1 alla % | 0 | di riduzione corrisponde la seguente percentuale di sconto |  |  |  | ERRORE
2° Spezzata di sconto ( 55 - 83 )
[7 empty] | 55 | 30
[7 empty] | 83 | 10
[7 empty] | 0 | 69.2857
Sconto sulla base dell'Eph sul Contributo dovuto |  |  | PUNTO A
URB. PRIMARIA | #VALUE! | [5 empty] | 3° Spezzata di sconto ( 40 - 55 )
[7 empty] | 0 | 30
URB. SECONDARIA | #VALUE!
RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Sconto di 4 € / mq. + il 7,5 % della riduzione di cui al punto A |  |  | PUNTO B.2 |  | prevista la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco per unità di superficie lorda del fabbricato non inferiore a 4 W/m2 o per impianti di potenza di picco > 20 Kw
URB. PRIMARIA | #VALUE!
URB. SECONDARIA | #VALUE!
ATTIVITA' ALBERGHIERE, CULTURALI, SPORTIVE E DI SPETTACOLO
Rapporto di forma dell'edificio |  | Zona climatica E - Comune di Milano
S/V |  | da GG | 2101 | Milano GG | 2404 | a GG | 3000
<= | 0.2 | 9.6 |  | 10.6448 |  | 12.7
>= | 0.9 | 22.5 |  | 25.3648 |  | 31
0,2 < S/V < 0,9 |  |  |  | 10.6448
dato da inserire
Valore limite di fabbisogno annuo di energia da confrontare con l'Eph di progetto
RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SULLA BASE DELL'Eph
CONDIZIONI D’ACCESSO ALLA RIDUZIONE DEGLI ONERI D’URBANIZZAZIONE: Per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione:  adozione di sistemi di riscaldamento centralizzato negli edifici con più di 5 unità abitative  adozione di sistemi di contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare;  adozione di sistemi di registrazione dei consumi con obbligo di disponibilità all’accesso in lettura remota da parte dell’Amministrazione comunale, ai fini del sistema di controllo e di monitoraggio
Contributo dovuto
URB. PRIMARIA | 0 |  |  |  |  | MQ. DI S.L.P. ALBERGO
MQ. DI S.L.P. CULTURALI
URB. SECONDARIA | 0 |  |  |  |  | MQ. DI S.L.P. SPORTIVE
MQ. DI S.L.P. SPETTACOLO
dato da inserire
1° Spezzata di sconto ( 83 - 97 )
Eph da certificazione energetica |  | % | 0 | Percentuale calcolata rispetto ai limiti |  |  | 83 | 10
Kw. Max da Allegato A | 10.6448 |  |  | introdotti da disposizioni regionali. |  |  | 97 | 5
[7 empty] | 0 | 39.6429
da grafico Allegato 5.1 alla % | 0 | di riduzione corrisponde la seguente percentuale di sconto |  |  |  | ERRORE
2° Spezzata di sconto ( 55 - 83 )
[7 empty] | 55 | 30
[7 empty] | 83 | 10
[7 empty] | 0 | 69.2857
Sconto sulla base dell'Eph sul Contributo dovuto |  |  | PUNTO A
URB. PRIMARIA | #VALUE! | [5 empty] | 3° Spezzata di sconto ( 40 - 55 )
[7 empty] | 0 | 30
URB. SECONDARIA | #VALUE!
RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA
Sconto di 3 € / mq. + il 14 % della riduzione di cui al punto A |  |  | PUNTO B.1.1 |  | interventi che prevedano la copertura, mediante impianto solare termico, di almeno il 60% (sessanta per cento), ovvero il 30% (trenta per cento) in zona A e nuclei assimilati (art 50 NTA del PRG), del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria
URB. PRIMARIA | #VALUE!
URB. SECONDARIA | #VALUE!